昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心药剂采购项目                                  预算金额：166433.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 有效氯含量≥11% | 48 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 聚合氯化铝 | 三氧化二铝含量≥25% | 31 | 吨 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 分子量≥1千万 | 20 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 余氯测试盒 | 测试范围0-1mg/L | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氨氮测试盒 | 测试范围0-15mg/L | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | COD测试盒 | 测试范围0-100mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 磷酸盐测试盒 | 测试范围0-1mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总氮测试盒 | 测试范围0-100mg/L | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 浊度仪调试液 | 400NTU | 1 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 雷磁溶氧仪电解液 | 溶氧仪JPG-608使用 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：